## IEC 62471 Grenzwerte
Gefährdung | Spektralbereich | Bewertete Größe | Gewichtung | Grenzwert | Zeitbezug
Aktinisches UV, Haut und Auge | 200–400 nm | Hₑff | S(λ) | 30 J/m² | 8 Stunden
UV-A, Augenlinse | 315–400 nm | H_UVA | ungewichtet | 10 000 J/m² | 8 Stunden
Blaulichtgefährdung der Netzhaut | 300–700 nm | L_B | B(λ) | 1 000 000 J/(m²·sr) | t ≤ 10 000 s
Blaulicht, kleine Quelle | 300–700 nm | E_B | B(λ) | 100 W/m² | t ≤ 100 s
Netzhaut, thermisch | 380–1400 nm | L_R | R(λ) | abhängig von Winkelausdehnung und Zeit | —
Hornhaut und Linse, Infrarot | 780–3000 nm | E_IR | ungewichtet | 100 W/m² | t > 1 000 s
Emissionsgrenzwerte der Risikogruppen (UV-Anteile, Dauerstrichlampen)
Gefährdung | Größe | Freie Gruppe RG 0 | RG 1 | RG 2 | RG 3
Aktinisches UV | Eₛ in W/m² | 0,001 | 0,003 | 0,03 | > 0,03
UV-A | E_UVA in W/m² | 10 | 33 | 100 | > 100
Zeit bis zum Grenzwert, aktinisch |  | 8 h | 10 000 s | 1 000 s | darunter
Zeit bis zum Grenzwert, UV-A |  | 1 000 s | 300 s | 100 s | darunter
Messbedingungen nach IEC 62471
Messabstand | 200 mm; bei Lampen der Allgemeinbeleuchtung der Abstand für 500 lx
Aperturblende | 7 mm (Durchmesser der maximal geweiteten Pupille)
Messfeldwinkel (Strahldichte) | rund 11 mrad bei langer, 1,7 mrad bei kurzer Exposition
Die Werte stammen aus den ICNIRP-Leitlinien; IEC 62471 übersetzt sie in ein Prüfverfahren. Verbindlich in der EU über 2006/25/EG, in Deutschland über die OStrV.
Diese Tabelle ersetzt keine Gefährdungsbeurteilung. Opsytec Dr. Gröbel GmbH, www.opsytec.de