## Photometrische Groessen
Größe | Formelzeichen | Einheit | Einheit ausgeschrieben | Umrechnung | Was sie angibt
Lichtstrom | Φv | lm | Lumen | 1 lm = 1 cd·sr | Gesamter vom Auge bewerteter Lichtstrom einer Quelle
Lichtstärke | Iv | cd | Candela = lm/sr | Φv = Iv · Ω | Lichtstrom je Raumwinkel
Beleuchtungsstärke | Ev | lx | Lux = lm/m² | 1 fc = 10,7639 lx; Ev = Iv / d² | Lichtstrom je beleuchteter Fläche
Leuchtdichte | Lv | cd/m² | Candela je Quadratmeter, auch Nit | 1 fL = 3,4263 cd/m² | Lichtstärke je leuchtender Fläche
Belichtung | Hv | lx·s | Luxsekunde | Hv = Ev · t | Beleuchtungsstärke mal Zeit, z. B. 1,2 Mio. Lux·h nach ICH Q1B
Raumwinkel Ω | sr | Steradiant | Ω = 2π (1 − cos θ) | θ = halber Öffnungswinkel | Vollkugel 4π sr ≈ 12,5664 sr
Quelle: CIE S 017/E:2020 (ILV) und DIN 5031. Opsytec Dr. Gröbel GmbH, www.opsytec.de